Санкт

-

Петербургский

национальный

исследовательский

университет

информационных

технологий

,

механики

и

оптики

УЧЕБНЫЙ

ЦЕНТР

ОБЩЕЙ

ФИЗИКИ

ФТФ

Группа: Z3145

Студент: Бородулин Семен Сергеевич

Преподаватель: Коробков Максим Петрович

К работе допущен: _______

Работа выполнена: _______

Отчет принят: _______

Рабочий протокол и отчет по

лабораторной работе № 1.01

Исследование распределения случайной величины

- Цель работы.

- Исследовать распределение случайной величины

- Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Провести многократные измерения определенного интервала времени.

- Построить гистограмму распределения результатов измерения.

- Вычислить среднее значение и дисперсию полученной выборки.

- Сравнить гистограмму с графиком функции Гаусса с такими же, как и у экспериментального распределения средним значением и дисперсией.

- Объект исследования.

- Результат измерения заданного промежутка времени.

- Метод экспериментального исследования.

- Многократные прямые измерения интервала времени в размере 10 секунд.

- Расчёт косвенных значений среднего и среднеквадратичного отклонений.

- Рабочие формулы и исходные данные.

Функция Гаусса, где ()  - среднеквадратичное отклонение среднего значения, а {t} – математическое ожидание:

ρ(t)=1σ2πe-(t-{t})22σ2

Формула выборочного среднего, где N – полное число измерений:

{t}N=1N(t1+t2+...+tN)=1Nι=1Ntι

Формула выборочного среднеквадратичного отклонения, где N – полное число измерений, а {t}N – выборочное среднее.

σN=1N-1ι=1N(tι-{t}N)2

Формула «максимальной» высоты гистограммы:

ρmax=1σ2π

Доверительная вероятность: 𝛼 = 0,95

Коэффициент Стьюдента: tα, N= 2

- Измерительные приборы.

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Секундомер | электронный | 8,5–11,5 с | 0,001 с |

- Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

- Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Таблица №1

| № | tι, с | tι-{t}N, c | (tι-{t}N)2, c2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,13 | -0,001 | 0,000002 |
| 2 | 10,099 | -0,032 | 0,001052 |
| 3 | 10,066 | -0,065 | 0,004282 |
| 4 | 10,131 | 0,000 | 0,000000 |
| 5 | 10,327 | 0,196 | 0,038244 |
| 6 | 9,844 | -0,287 | 0,082346 |
| 7 | 10,262 | 0,131 | 0,017046 |
| 8 | 9,997 | -0,134 | 0,018074 |
| 9 | 10,066 | -0,065 | 0,004282 |
| 10 | 10,264 | 0,133 | 0,017572 |
| 11 | 10,262 | 0,131 | 0,017046 |
| 12 | 10,096 | -0,035 | 0,001256 |
| 13 | 10,164 | 0,033 | 0,001060 |
| 14 | 9,998 | -0,133 | 0,017806 |
| 15 | 10,264 | 0,133 | 0,017572 |
| 16 | 10,132 | 0,001 | 0,000000 |
| 17 | 9,965 | -0,166 | 0,027702 |
| 18 | 10,032 | -0,099 | 0,009888 |
| 19 | 10,097 | -0,034 | 0,001186 |
| 20 | 10,327 | 0,196 | 0,038244 |
| 21 | 10,299 | 0,168 | 0,028076 |
| 22 | 10,163 | 0,032 | 0,000996 |
| 23 | 10,196 | 0,065 | 0,004168 |
| 24 | 10,295 | 0,164 | 0,026752 |
| 25 | 10,097 | -0,034 | 0,001186 |
| 26 | 10,298 | 0,167 | 0,027742 |
| 27 | 10,163 | 0,032 | 0,000996 |
| 28 | 10,031 | -0,100 | 0,010088 |
| 29 | 10,098 | -0,033 | 0,001118 |
| 30 | 9,901 | -0,230 | 0,053103 |
| 31 | 10,326 | 0,195 | 0,037854 |
| 32 | 10,099 | -0,032 | 0,001052 |
| 33 | 10,231 | 0,100 | 0,009912 |
| 34 | 10,13 | -0,001 | 0,000002 |
| 35 | 9,998 | -0,133 | 0,017806 |
| 36 | 9,637 | -0,494 | 0,244471 |
| 37 | 10,197 | 0,066 | 0,004298 |
| 38 | 10,227 | 0,096 | 0,009132 |
| 39 | 10,364 | 0,233 | 0,054084 |
| 40 | 10,032 | -0,099 | 0,009888 |
| 41 | 10,196 | 0,065 | 0,004168 |
| 42 | 10,262 | 0,131 | 0,017046 |
| 43 | 9,672 | -0,459 | 0,211085 |
| 44 | 10,294 | 0,163 | 0,026426 |
| 45 | 10,1 | -0,031 | 0,000988 |
| 46 | 10,294 | 0,163 | 0,026426 |
| 47 | 10,099 | -0,032 | 0,001052 |
| 48 | 9,966 | -0,165 | 0,027370 |
| 49 | 10,196 | 0,065 | 0,004168 |
| 50 | 10,164 | 0,033 | 0,001060 |
|  | {t}N= 10,131 с | ι=1N(ti-{t}N)= -8,5*10-14 c | σN= 0,155014 с ρmax= 2,573582 c-1 |

Приложение 1 – Таблица №2, Таблица №3

- Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

σN=1N-1ι=1N(tι-{t}N)2= 149×1,177442=0,155014 c

ρmax=1σ2π= 10,155014×2π= 2,573582 c-1

- Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

σ{t}=1N(N-1)ι=1N(ti-{t}N)2 = 150×(50-1)×1,177442= 0,022 c

∆<x>= tα,n*σ{t}= 2 * 0,022 = 0,044 c

∆x=∆<x>2+(23∆пр)2= 0,0442+(23×0,001)2= 0,44 c            ε<x>=0,4410,131 = 0,043

- Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

Приложение 2 – График №1 (График нормального распределения и гистограмма распределения случайной величины).

- Окончательные результаты.

{t} = 10,131 ± 0,44 c

ε<x> = 4,3% при α=0,95

σN= 0,155 с

- Выводы и анализ результатов работы.

В результате лабораторной работы было получено выборочное среднее {t}=10,131 ± 0,44 c и среднеквадратичное отклонение σN= 0,155 с, так же были построены гистограмма и график функции распределения Гаусса. Большая часть гистограммы схожа с графиком функции нормального распределения Гаусса, отклонение последнего столбца гистограммы обусловлено особенностью проводимого опыта (непостоянство человеческой реакции) и количеством измерений, доверительные проценты практически совпадают. Из этого можно сделать вывод, что объект исследования (результат измерения одного и того же интервала времени) подчиняется законам случайного распределения.

Замечания преподавателя (исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт).

Примечание: 1.  Пункты 1–13  Протокола-отчета обязательны для заполнения.

  - Необходимые исправления выполняют непосредственно в протоколе-отчете.

  - Для построения графиков используют только миллиметровую бумагу.

  - Приложения 1 и 2 вкладывают в бланк протокола-отчета

Приложение 1:

Таблица №2:

| Границы интервалов, с | ∆N | ∆NN∆t, c-1 | t, c | ρ, c-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,637 | 2 | 0,385 | 9.689 | 0,044 |
| 9,741 |  |  |  |  |
| 9,741 | 1 | 0,192 | 9,793 | 0,239 |
| 9,845 |  |  |  |  |
| 9,845 | 2 | 0,385 | 9,897 | 0,824 |
| 9,949 |  |  |  |  |
| 9,949 | 8 | 1,538 | 10,001 | 1,811 |
| 10,053 |  |  |  |  |
| 10,053 | 14 | 2,692 | 10,105 | 2,538 |
| 10,157 |  |  |  |  |
| 10,157 | 10 | 1,923 | 10,209 | 2,268 |
| 10,261 |  |  |  |  |
| 10,261 | 14 | 2,718 | 10,313 | 0,058 |
| 10,364 |  |  |  |  |

Таблица №3

|  | Интервал, с |  | ∆N | ∆NN | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |  |
| {t}N= ∓ σN | 9,976 | 10,286 | 35 | 0,7 | 0,683 |
| {t}N= ∓ 2σN | 9,821 | 10,441 | 48 | 0,96 | 0,954 |
| {t}N= ∓ 3σN | 9,666 | 10,596 | 49 | 0,98 | 0,997 |

Приложение 2:

График №1