Санкт

-

Петербургский

национальный

исследовательский

университет

информационных

технологий

,

механики

и

оптики

УЧЕБНЫЙ

ЦЕНТР

ОБЩЕЙ

ФИЗИКИ

ФТФ

Группа: Z3145

Студент: Бородулин Семен Сергеевич

Преподаватель: Коробков Максим Петрович

К работе допущен: _______

Работа выполнена: _______

Отчет принят: _______

Рабочий протокол и отчет по

лабораторной работе № 1.11

«ИЗМЕРЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ОБОРОТНОГО МАЯТНИКА »

- Цель работы.

Экспериментальная проверка закономерностей движения физического маятника.

- Задачи, решаемые при выполнении работы.

Выполнение замеров периода колебаний маятника, вычисление ускорения свободного падения Земли по результатам измерений.

- Объект исследования.

Оборотный маятник.

- Метод экспериментального исследования.

Многократные прямые измерения.

- Рабочие формулы и исходные данные.

g=4π2L(Nt0)2  - формула расчета ускорения свободного падения Земли, где L-расстояние между ребрами призмы, которые являются осями подвеса оборотного маятника, N - количество полных периодов колебаний обратного маятника за время t0.

σ=i=1N(ti-<t>)2N-1 - стандартное отклонение.

<t>=1Ni=1Nti - средняя величина (среднее арифметическое выборки).

σ<x>= σN - дисперсия среднего.

- Измерительные приборы.

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штангенциркуль | Нониусный | 0,475 - 0,475 м | 0,001 м |
| 2 | Секундомер | Электронный | 10 – 15 с | 0,01 с |

- Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

Мятник состоит из металлического стержня 1, на которым закреплены массивные грузы 4 и 5. Осями подвеса служат ребра двух призм 2, закрепленных вблизи концов стержня. Расстояние между призмами фиксировано. В рабочем положении призмы устанавливаются в V-образные опоры 3.

- Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

| Риска | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1, c | 11,675 | 11,825 | 11,936 | 12,051 | 12,153 | 12,255 |
|  | 11,676 | 11,827 | 11,925 | 12,046 | 12,157 | 12,265 |
| t2, c | 10,112 | 10,689 | 11,305 | 12,019 | 12,869 | 13,807 |
|  | 10,17 | 10,694 | 11,299 | 12,014 | 12,862 | 13,8 |

L = 358,5 мм - расстояние между ребрами призмы в начальном положении.

- Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Результаты усредненных двукратных измерений.

| Риска | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1ср, c | 11,676 | 11,826 | 11,931 | 12,049 | 12,155 | 12,260 |
| t2ср, c | 10,141 | 10,692 | 11,302 | 12,017 | 12,866 | 13,804 |

t0= 12,042 c - из графика

T0=t0N=1,204 c - период колебания маятника

<t>=1Ni=1Nti= 11,893 c – среднее арифметическое

g=4π2L(Nt0)2=4π2*0,36*(1012,042)2=9,81 м/c2

gСПб=9,82 м/c2

- Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

σ=i=1N(ti-<t>)2N-1=0,942

σ<t>= σN=0,94212=0,271 c

∆<t>=2,147*0,271=0,581 c

∆tабс=(∆<t>)2+(23∆tпр)2=0,58 c

ε=∆tабс<t>=0,049=δt0

δg=δL2+2δt02=0,098

∆g=0,098*9,81=0,96 м/c2

- Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 1).

- Окончательные результаты.

g=9,81  0,96 м/c2

t0= 12,042  0,58 c

T0=1,204  0,058  c

Абсолютное отклонение измеренного ускорения свободного падения от справочного значения: 0,01 м/c2

Относительное отклонение измеренного ускорения свободного падения от справочного значения: 0,1 %

- Выводы и анализ результатов работы.

В результате проведенных измерений получилось построить графики зависимости времени 10 полных колебаний маятника от расстояния массивных грузов от призм, рассчитать период колебания маятника T0 в центре качения. Ускорение свободного падения Земли, посчитанное на основе проведенных измерений, совпадает с теоретическим значением для Санкт-Петербурга с точностью до 0,1 %.

Замечания преподавателя (исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт).

Примечание: 1.  Пункты 1–13  Протокола-отчета обязательны для заполнения.

  - Необходимые исправления выполняют непосредственно в протоколе-отчете.

  - Для построения графиков используют только миллиметровую бумагу.

  - Приложения 1 и 2 вкладывают в бланк протокола-отчета